## Slide 1: Oxymeter
Gunnar Heimsch, Krista Kappeler
18.1.2019

## Slide 2: Agenda
Ziele
Messprinzip
Medizinischer Hintergrund
Dimensionierung und Simulation
Schema
Blockschaltbild
Berechnung Puls und Sauerstoffsättigung
Demo
Vergleich zu anderen Produkten
Fazit u. Schlusswort
Fragen

## Slide 3: Ziel
Elektronik bauen zum Aufnehmen und Aufbereiten (Signal Conditioning) von «Pulsoxymetrie» Rohdaten (Lichtsensor Infrarot und Rot)
Visualisierung und Auswertung der Rohdaten
Vergleich mit anderen Produkten (z.B. eval board, fertiges Produkt, etc.)

## Slide 4: Messprinzip
LED Rot – 665nm
LED Infrarot– 940nm
Photodiode

## Slide 5: Medizinischer Hintergrund
Arterielles Blut pulsiert mit Herzfrequenz, enthält Hb02 u. Hb
Sauerstoffsättigung: Verhältnis von HbO2 (Oxyhämoglobin) u. Hb (Hämoglobin)

## Slide 6: Dimensionierung: Signal LED Infrarot
Rohdaten mit Steckbrett
  Basis für Auslegung
Keine Infos über den käuflichen SPO2 Sensor

## Slide 7: Dimensionierung: Auslegung Filter

## Slide 8: Dimensionierung: Auslegung Notch Filter
Aktiver Notch filter 50 Hz
  Steiler ist nicht immer besser

## Slide 9: Simulation: Stabilisierung TIA
=> ca. 0.5pF

## Slide 10: Simulation: Stabilisierung TIA
Instabil ohne Feedback Kondensator
Stabil mit Feedback Kondensator 270pF

## Slide 11: Simulation: Gesamter Pfad

## Slide 12: Schema H-Brücke
H-Brücke zum ansteuern der LED‘s
Strom über DAC einstellbar

## Slide 13: Schema Filter, Verstärker
TIA
LP, Notch, HP, LP
Verstärker G=45

## Slide 14: Blockschaltbild
PCB
Sensor
STM32F407 Discovery

## Slide 15: Berechnungen: Puls und Sauerstoffsättigung
Sauerstoffsättigung
Puls
  Peak detection
  Frequenz 1 Hz bis 3 Hz (d.h. 60 bis 180 Schläge pro Min)

## Slide 16: Demo Projekt
Implementation Matlab
Implementation Mikrocontroller

## Slide 17: Vergleich zu anderen Produkten
MAX30105
AFE4490

## Slide 18: Fazit und Schlusswort

## Slide 19: Fragen